| 固定资产投资项目节能登记表 项目编号： 项目名称：长角110kV变电站2号主变扩建等输变电项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目建设单位 | 国网福建省电力有限公司三明供电公司 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 罗克伟 |
|  | 通讯地址 | 三明市列东街1032号 |  |  |  |  | 负责人电话 |  | 0598-8203246 |
|  | 建设地点 | 三明市 |  |  |  |  | 邮编 |  | 365000 |
|  | 联系人 | 郑登洪 |  |  |  |  | 联系人电话 |  | 0598-8202295 |
|  | 项目性质 | √新建 改建 √扩建 |  |  |  |  | 项目总投资 |  | 5628万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批 √核准 备案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目所属行业 | 电力 |  |  |  | 建筑面积（m2） |  | / |  |
|  | 建设规模及 主要内容 | - 扩建一台1×31.5MVA主变。110kV出线本期扩建1回; 10kV出线本期扩建12回。新建三明金沙～长角110kVⅡ回线路工工程长约2.1km。 - 2、扩建一台1×50MVA主变。110kV出线本期扩建1回; 35kV出线本期扩建3回; 10kV出线本期扩建8回。 - 3、本期按开关站规模建设，110kV出线本期扩建2回。三明垃圾电厂～安居110kV线路开断接入黄砂开关站工程长约0.4km。 - 4、扩建一台1×31.5MVA主变。10kV出线本期扩建8回。 - 5、本期由25MVA主变更换为31.5MVA主变一台。 - 6、本工程建设220kV安居变6回 110kV线路，分别将110kV后山-小焦轧钢厂线路、后山-岩前线路、垃圾电厂-忠山线路开断进安居变。新建线路全长约13.5km。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 |  | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电 | 千瓦时 |  | 3562760 | 0.1229kgce/(kw.h) |  |  | 437.86 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗能工质种类 |  | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： 本工程主变压器选用低损耗的，设计选用高导磁硅钢片，有效降低了变压器的空载损耗。变电站设计中采用高效节能荧光灯替代白织灯；采用电子镇流器替代传统电感镇流器；采用高效节能实用的新光源及附件、高效优质的照明灯具达到节约照明用电的效果。合理规划电缆沟路径，减少电缆长度，降低了电缆中的电能损耗。架空线路考虑经济运行，选择阻抗小的导线材料，降低输电线路的电能损耗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见： 原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。