附件

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：食品检验检测实验室改造工程

| 项目概况 | 项目建设单位 | 三明市食品药品检验检测中心 |  |  |  |  |  | 单位负责人 |  | 刘宝春 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 三明市梅列区 |  |  |  |  |  | 负责人电话 |  | 13950912666 |
|  | 建设地点 | 三明市梅列区 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 365000 |
|  | 联系人 | 杨荣淇 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  | 13850858063 |
|  | 项目性质 | □新建√改建 □扩建 |  |  |  |  |  | 项目总投资 |  | 2188万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批√ |  | 核准□ |  |  |  |  |  | 备案□ |
|  | 项目所属行业 | 检验检测 |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  | 2400平方米 |
|  | 建设规模及主要内容 | 本项目按市（地）级食品检验实验室标准改造，改造建筑面积2400平方米，购置相应实验室检测仪器设备及建设食品检验检测信息网络系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 |  |  | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电 | 万千瓦时 | 18.82 |  |  | 0.1229kgce/kwh |  |  | 23.13 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 |  | 参考折标系数 |  |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  | 29.1 |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： 1.在满足建筑热工要求的前提下，合理控制墙窗面积比。2.采用新材料、新技术，提高建筑热工性能和空调设备的能源利用效率，降低单位建筑面积消耗。3.配电、通风、空调等选用高效节能设备以及节能灯具等。4.设置计量监督机构，加强用能的制度管理等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见： 原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。

抄送：市政府办，市国土局、环保局、规划局。

三明市发展和改革委员会办公室 2016年1月6日印发