附件

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：三明市区第二供水工程（二期）

| 项目概况 | 项目建设单位 | 福建恒源供水股份有限公司 |  |  |  |  |  | 单位负责人 |  | 王奕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 三明市工业中路92号 |  |  |  |  |  | 负责人电话 |  | 8238312 |
|  | 建设地点 | 三明市区 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 365000 |
|  | 联系人 | 俞小军 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  | 8238327 |
|  | 项目性质 | □新建 □改建√扩建 |  |  |  |  |  | 项目总投资 |  | 23563.49万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批√ |  | 核准□ |  |  |  |  |  | 备案□ |
|  | 项目所属行业 | 电力、燃气及水的生产和供应业 |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  | / |
|  | 建设规模及主要内容 | 净水厂部分：浑配井一座、絮凝沉淀池一座二组、气水反冲滤池一座八组、3000吨清水池三座、清配井配管改造、污泥浓缩池一座、污泥脱水车间改造、加药加氯间改造、变配电间改造、连接工艺管道和厂区平面布置。 引水部分：洞线总长6.2公里。 输配水管网部分：拟用DN800～DN200管，敷设输配水管道总长约11730米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 |  |  | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 柴油 | Kwh | 84169 |  |  | 0.1229kgce/kwh |  |  | 103.443 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 |  | 参考折标系数 |  |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： 1.利用制水厂高程重力式供水，降低加压电耗； 2.水泵采用变频控制，并选择低水耗的净水设施，节省能耗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见： 原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。

抄送：市政府办，市住建局、国土局、环保局、规划局。

三明市发展和改革委员会办公室 2016年1月15 日印发