附件

固定资产投资项目节能登记表

| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：三明市陈大片区棚户区改造（一期）配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 填表日期： 2016 年2月25日 |  |  |
| 项目概况 | 项目建设单位 | 三明市城市建设投资集团有限公司 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 王晓东 |
|  | 通讯地址 | 三明市城市建设投资集团有限公司 |  |  |  |  |  | 负责人电话 |  | 13950980990 |
|  | 建设地点 | 梅列区陈大镇 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 365000 |
|  | 联系人 | 王晓东 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  | 13950980990 |
|  | 项目性质 | √新建 改建 扩建 |  |  |  |  |  | 项目总投资 |  | 1706万元 |
|  | 投资管理类别 | √审批 核准 备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目所属行业 | 安置房 |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  | 2760 |  |
|  | 建设规模及 主要内容 | 新建配套设施用房总建筑面积2760平方米，其中物业用房439平方米、社区用房385平方米、门卫用房33平方米、开闭所230平方米、配电房222平方米、弱电机房39平方米、消控室56平方米、菜市场（生鲜超市）1021平方米、公厕41平方米、垃圾转运站289平方米；小区道路长672米，共4707平方米；铺设DN200 聚乙烯塑料给水管网93米，DN100聚乙烯塑料给水管网21米，热镀锌钢管DN150 667米，热镀锌钢管DN150 667米，DN300 HDPE污水管网679米，DN300 HDPE雨水管网292米；DN200 HDPE雨水管网192米；路灯18盏；小区绿化面积4877平方米以及围墙130米，变配电室3座，供水管道3750米，燃气管道13333米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 |  |  | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电力 | Kwh |  |  | 85000 | 0.1229 kgce/kwh |  |  | 10.4 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  | 10.4 |  |
|  | 耗能工质种类 |  | 计量 单位 | 年需要实物量 |  | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 水 |  | t | 9500 |  | 0.0857 kgce/t |  |  | 0.8 |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  | 11.2 |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： 根据《公共建筑节能设计标准》（GB/T50189-2005）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）等有关节能标准，选择高性能的建筑材料产品；采用节水器具减少耗水量；采用高效率变压器，提高设备运行效率；照明光源采用新型高效节能光源，如高压钠、碘钨灯、紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源及电子镇流器，降低照明用电量，创造以人为本的绿色照明环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见：原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |