附件

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：沙县35千伏南阳至上坂线路工程

| 项目概况 | 项目建设单位 | 国网福建沙县供电有限公司 |  |  |  | 单位负责人 |  |  | 庄学明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 沙县供电有限公司 |  |  |  | 负责人电话 |  |  | 0598-5812266 |
|  | 建设地点 | 三明市沙县 |  |  |  | 邮编 |  |  | 365050 |
|  | 联系人 | 吴晟杰 |  |  |  | 联系人电话 |  |  | 0598-5812030 |
|  | 项目性质 | √新建 □改建□扩建 |  |  |  | 项目总投资 |  |  | 758万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批□ |  |  |  |  | 核准√ |  | 备案□ |
|  | 项目所属行业 | 电力 |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |
|  | 建设规模及主要内容 | 新建35千伏线路工程14.75公里。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 |  | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电力 | 千瓦时 | 59500 |  | 0.1229kgce/kw.h |  |  | 7.31 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  | 7.31 |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： 合理规划电缆沟路径，减少电缆长度，降低电缆中的电能损耗。架空线路选择阻抗小的导线材料，降低输电线路的电能损耗。主变压器选用低损耗，选用高导磁硅钢片，降低变压器的空载损耗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见： 原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。

三明市发展和改革委员会办公室 2016年3月25日印发