附件

固定资产投资项目节能登记表

| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：明溪县夏阳35kV变电站2号主变扩建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 项目建设单位 | 国网福建明溪县供电有限公司 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 余建兴 |
|  | 通讯地址 | 明溪县青年路66号 |  |  |  |  |  | 负责人电话 |  | 13605960363 |
|  | 建设地点 | 明溪县夏阳乡夏阳村 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 365200 |
|  | 联系人 | 赖小龙 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  | 13950966299 |
|  | 项目性质 | 新建 改建 √扩建 |  |  |  |  |  | 项目总投资 |  | 309万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批 √核准 备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目所属行业 | 电力 |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |
|  | 建设规模及 主要内容 | 本期扩建主变1台、容量为6.3兆伏安。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 |  |  | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电力 | Kwh |  |  | 80000 | 0.1229 kgce/kwh |  |  | 9.83 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  | 9.83 |  |
|  | 耗能工质种类 |  | 计量 单位 | 年需要实物量 |  | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  | 9.83 |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：本工程选用自冷型低损耗低噪音变压器，降低变压器的空载损耗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见：原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：市政府办,市规划局、国土局、统计局。

三明市发展和改革委员会办公室 2016年9月8日印发