附件

固定资产投资项目节能登记表

项目名称：沙县土桥水库工程                          填表日期：2016年 9月29日

| 项目概况 | 项目建设单位 | 沙县双源水务有限公司 |  |  |  | 单位负责人 |  |  | 王永水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 沙县凤岗街道新城中路2号 |  |  |  | 负责人电话 |  |  | 13860522909 |
|  | 建设地点 | 沙县富口镇 |  |  |  | 邮编 |  |  | 365050 |
|  | 联系人 | 林潇 |  |  |  | 联系人电话 |  |  | 15959830886 |
|  | 项目性质 | 新建 □改建 □扩建 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  |  | 10721 |
|  | 投资管理类别 | 审批 |  |  | 核准□ |  |  |  | 备案□ |
|  | 项目所属行业 | 水利 |  |  |  |  | 建筑面积(㎡) |  |  |
|  | 建设规模及 主要内容 | 本工程主要由新建拦河坝、溢洪道、引水系统、管理房等组成。水库正常蓄水位259米，死水位232米，30年一遇设计洪水位260.51米，300年一遇校核洪水位260.96米，水库总库容292.3万立方米，调节库容239万立方米，死库容14.2万立方米，库容系数36.7%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要 实物量 | 参考折标系数 |  |  |  | 年耗能量 （吨标准煤） |  |
|  | 电 | 万Kwh | 23454 | 1.2290 |  |  |  | 2.88 |  |
|  | 汽油 | t | 5.65 | 1.474 |  |  |  | 8.33 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  | 11.21 |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 |  |  |  | 参考折标系数 | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 水 | 万吨 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  | 11.21 |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：从设计理念、工程布置、设备选用、施工组织设计等方面已进行优化设计，选用符合国家政策的先进节能设备。在施工组织设计中，合理选用了节能型施工机械，并合理安排了工期和机械秩序，符合我国固定投资项目节能设计要求。引水系统采用有压流，充分利用水库水头，保证引水系统在水库水位从校核洪水位至死水位的变幅范围内都可不用抽水就能引水，既能满足工程任务的需要，也节约了能量，启闭设备采用能效指标较好的电机。工程照明系统采用节能灯具，通风空调系统采用I级能效指标的设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见：原则同意节能登记备案 （签 章） 2016年9月 29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |