附件

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：白坂路棚户区改造项目

| 项目概况 | 项目建设单位 | 三明市城市建设投资集团有限公司 |  |  |  | 单位负责人 |  | 郭正青 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 三明市乾龙新村348栋裙楼3-4层 |  |  |  | 负责人电话 |  | 7992799 |
|  | 建设地点 | 三元区白沙街道 |  |  |  | 邮编 |  | 365000 |
|  | 联系人 | 秦聪 |  |  |  | 联系人电话 |  | 13906987606 |
|  | 项目性质 | √新建□改建 □扩建 |  |  |  | 项目总投资 |  | 27498万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批√ |  |  | 核准□ |  |  | 备案□ |
|  | 项目所属行业 | 建筑 |  |  |  | 建筑面积（m2） |  | 42570 |
|  | 建设规模及 主要内容 | 建设4栋每栋18层的住宅楼（裙楼沿街底层为店面）以及与安置区配套的道路、供配电、给排水、绿化等附属工程。总建筑面积42570㎡，其中不计容总建筑面积7000㎡（不计容部分为地下室，主要作为设备用房和人防地下室，平时作为地下停车库使用）；计容总建筑面积35570㎡（住宅建筑面积30770㎡、商业面积4135㎡，其它物业用房等共665㎡）。 |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电 | kWh | 256.19万 | 0.1229kgce/kWh |  |  | 314.86tce |  |
|  | 天然气 | Nm³ | 8.4万 | 1.2140kgce/m³ |  |  | 102.00tec |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 6.3 |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 水 | T | 7.12万 | 0.0857kgce/t |  |  | 6.10tce |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 6.10tce |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 422.96tce |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：1、建筑尽量采用南北朝向，利于开窗组织自然通风。2、合理控制窗墙面积比。3、采用新技术提高建筑热能工性能和空调能源利用效率，降低单位建筑面积能耗。4、变配电设备、开关等采用新型低耗产品。5、设置计量监督机构，加强用能制度管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见：原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 （签 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。