附件2

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：大田闽农农业大棚光伏电站35kV送出工程   填表日期：2016年12月21日

| 项目概况 | 项目建设单位 | 国网福建大田县供电有限公司(盖章) |  |  |  | 单位负责人 |  | 傅维元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 大田县均溪镇后坂洋1号 |  |  |  | 负责人电话 |  | 0598-7306016 |
|  | 建设地点 | 三明市大田县石牌镇、上京镇 |  |  |  | 邮编 |  | 366100 |
|  | 联系人 | 林新文 |  |  |  | 联系人电话 |  | 0598-7306222 |
|  | 项目性质 | ■新建□改建 □扩建 |  |  |  | 项目总投资 |  | 634万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批□ |  |  |  | 核准■ |  | 备案□ |
|  | 项目所属行业 | 电力 |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |
|  | 建设规模及 主要内容 | 线路从大田闽农光伏电站出线柜采用电缆出线引接，利用待建30米站内电缆沟道、及新建50米埋管敷设至站外，然后朝西偏南方向架空，沿途经过龙潭坑、鳌江村、陈尧村、梅林林场、前洋等地，至笔架池（鑫源机砖厂东侧）山脉，之后下电缆，沿梅林变靠鑫源机砖厂侧围墙外水沟边新建电缆埋管400米，敷设至原35kV梅阳构架。本次新建架空线路长7.5km，导线型号：JL/G1A -240/30，铁塔23基；新敷设电缆总长570米，电缆型号：YJV22-26/35-3X240。工程静态投资627万元，动态投资 633万元，项目计划2017年8月开工，2018年5月投产。 |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电 | kw.h | 15300 | 0.1229kgce/(kw.h) |  |  | 1.88 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 |  | 参考折标系数 |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：本工程主变压器选用低损耗的，设计选用高导磁硅钢片，有效降低了变压器的空载损耗。变电站设计中采用高效节能荧光灯替代白织灯；采用电子镇流器替代传统电感镇流器；采用高效节能实用的新光源及附件、高效优质的照明灯具达到节约照明用电的效果。合理规划电缆沟路径，减少电缆长度，降低了电缆中的电能损耗。架空线路考虑经济运行，选择阻抗小的导线材料，降低输电线路的电能损耗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见： 原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 （签 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |