附件

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：泰宁县LNG气化站项目

| 项 目 概 况 | 项目建设单位 | 泰宁中燃城市燃气发展有限公司 | 项目负责人 | 付梓炳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 泰宁县杉城镇金湖西路水南村部四楼 | 负责人电话 | 8241320 |
|  | 建设地点 | 泰宁县杉城镇波坑垄 | 邮编 | 354400 |
|  | 联系人 | 吴佳明 | 联系人电话 | 13859196599 |
|  | 项目性质 | 新建 □改建 □扩建 | 项目总投资 | 1637.01万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批□ | 核准 | 备案□ |
|  | 项目所属行业 | 市政 | 建筑面积(m2) |  |
|  | 建设规模及 主要内容 | 该项目设置2座100立方米LNG储罐，总储气量容积为200立方米，高峰小时流量可达3000Nm3/h。 |
| 年 耗 能 量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 | 年耗能量（吨标准煤） |
|  | 电 | Kwh | 249800 | 0.1229kgce/kwh | 30.7 |
|  | 天然气 | M3 | 6005 | 1.2143kgce/m3 | 7.29 |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） | 38 |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 | 年耗能量（吨标准煤） |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） | 38 |
| 项目节能措施简述: 1、采用节能产品和密封性能好的设备阀件，减少天然气漏损。2、采用先进的自控仪表系统对气化站工艺系统实施优化运行和监测，为合理利用能源、节省能耗提供科学能源的目的。3、充分利用气源自身能量和输送工艺卸车，采用卸车增压器升压卸车和输送，达到合理利用能源的目的。4、加热器采用空温式气化器，利用空气、太阳辐射作为能源，耗能极少。5、采用真空绝热粉末储罐储存液化天然气，保冷效果好，减少蒸发量。6、蒸发气体（BOG）回收，减少天然气损失量。 |
| 其它需要说明的情况： |
| 节能审查登记备案意见： （签 章） 年 月 日 |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》(GB/T2589)。

抄送：市政府办，市国土局、环保局、住建局、规划局。

三明市发展和改革委员会办公室 2016年11月25日印发