闽公消〔2017〕133号

关于印发《福建省消防技术服务机构临时资质管理规定（试行）》的通知

各支队，各消防技术服务机构：

为进一步规范和加强消防技术服务机构临时资质管理，提升消防技术服务质量，总队制订了《福建省消防技术服务机构临时资质管理规定（试行）》。现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

福建省公安消防总队

2017年8月1日

福建省消防技术服务机构临时资质             管理规定（试行）

第一章  总  则

第一条为进一步加强消防技术服务机构临时资质管理，规范消防技术服务行为，依据《中华人民共和国消防法》、《福建省消防条例》、《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）、《公安部关于修改部分部门规章的决定》（公安部令第136号）、《注册消防工程师管理规定》（公安部令第143号），以及公安部消防局关于消防技术服务临时资质监督管理的相关规范性文件，结合本省工作实际，制订本规定。

第二条在福建省内从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务活动，对消防技术服务机构实施临时资质许可和监督管理，适用本规定。

本办法所称的消防技术服务机构，是指从事消防技术服务活动的社会组织。

第三条消防技术服务机构实行正式资质许可和临时资质许可并行制度。临时资质与相应正式资质的消防技术服务机构的执业范围、执业要求和法律责任等同。鼓励临时资质的技术服务机构，在具备相应条件后，申请转换相应的正式资质。

第四条消防技术服务机构及其从业人员应秉承诚信执业、公平竞争、服务社会的理念，规范执业行为，提升服务质量，坚决抵制不正当竞争和垄断，促进行业健康发展。

第二章  临时资质条件

第五条消防设施维护保养检测机构的临时资质分为临时一级、临时二级和临时三级，消防安全评估机构的临时资质分为临时一级和临时二级。

第六条消防设施维护保养检测临时三级资质、临时二级资质和消防安全评估临时二级资质的申请条件分别参照《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）第七、八、十条。

申请条件所指的“注册消防工程师”可以由以下两类人员临时替代：

（一）取得一级注册消防工程师资格人员；

（二）2014年度福建省消防专业技术综合考试合格人员；

2017年10月1日后，取得一级注册消防工程师资格人员必须经过注册后方可执业。

第七条临时一级资质、临时二级资质消防技术服务机构的技术负责人应当具备一级注册消防工程师资格，或者经2014年度福建省消防专业技术综合考试合格并具有消防工程相关专业高级职称的人员。

第八条同一消防技术服务机构可以同时取得两项以上消防技术服务机构临时资质。申请单项资质和另一项临时资质以及申请两项临时资质的，应分别符合各自单项资质所有条件。

第九条取得消防设施维护保养检测临时二级资质三年以上，且具备《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）第九条规定的相应条件的，可申请转换消防设施维护保养检测临时一级资质。

第十条取得消防安全评估临时二级资质三年以上，且具备《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）第十一条规定的相应条件的，可申请转换消防安全评估临时一级资质。

第三章  临时资质许可

第十一条注册登记地在福建省内的社会组织可以向福建省公安消防总队申请消防技术服务机构临时资质。其中，注册地在自贸试验区范围内的消防技术服务机构可以向自贸试验区所在地的市级公安消防支队申请消防技术服务机构临时资质。

在福建省外取得消防设施维护保养检测临时一级资质的消防技术服务机构不得申请在我省设立分支机构，且不得在我省执业。

第十二条消防技术服务机构申请临时资质，应当参照《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）第十七条提交申请材料。

第十三条消防技术服务机构临时资质证书有效期届满需要续期的，应当在有效期届满一个月前向原许可公安机构消防机构提出申请。省公安消防总队按照《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）第十九、二十条规定的程序进行复审；必要时，可以进行实地核查。

经复审，消防技术服务机构不再符合原资质条件，不予办理续期手续。

第十四条消防技术服务机构的名称、地址、法定代表人等发生变更的，应当在十个工作日内向省公安消防总队申请办理资质证书变更手续，并提交下列材料：

（一）消防技术服务机构资质证书变更申请表；

（二）营业执照正本、副本及法定代表人身份证（复印件）；

（三）消防技术服务机构临时资质证书正本、副本（原件）；

（四）因机构名称变更的，还应提交工商部门开具的企业名称变更核准通知书；因机构地址变更的，还应提交场所权属证明；因机构法定代表人变更的，还应提交法人章程（加盖工商档案查询章或企业公章）。

第十五条消防技术服务机构遗失资质证书的，应当在市级以上综合类报刊上刊登遗失声明，同时向省公安消防总队申请补发，并提交下列材料：

（一）消防技术服务机构资质证书补发申请表；

（二）营业执照正本、副本及法定代表人身份证（复印件）；

（三）刊登遗失声明的报刊原件。

第十六条消防技术服务机构所属专业技术人员发生变化的，应当在变化之日起五个工作日内，通过福建省消防技术服务管理系统（以下简称“系统”）进行备案，还应书面提交下列材料：

（一）消防技术服务机构增补专业技术人员的，应提交拟新增专业技术人员的身份证（复印件）、劳动合同及社会保险缴费证明；

（二）消防技术服务机构离退专业技术人员的，应提交离职证明。

消防技术服务机构应当按照劳动法律法规的规定，及时出具专业技术人员离职证明。单位未提供离职证明的，可以由涉及的当事人提交个人声明和劳动行政部门出具的责令改正、劳动仲裁等相关证明文书。经公安机关消防机构核实后，视为离职。

在系统正式启用前，消防技术服务机构应当在变化之日起五个工作日内，将上述材料书面报省公安消防总队备案。

第十七条消防技术服务机构应当在消防技术服务项目完成之日起五个工作日内，通过系统将消防技术服务项目目录以及出具的书面结论文件进行备案。

在系统正式启用前，消防技术服务机构应当在消防技术服务项目完成之日起五个工作日内，将消防技术服务项目目录以及出具的书面结论文件书面报项目所在地县级以上公安机关消防机构备案。

第四章  临时资质监督管理

第十八条省公安消防总队对我省消防技术服务机构及其从业人员的消防技术服务违法行为施行周期记分管理，县级以上公安机关消防机构依照有关法律、法规和规范性文件，对本行政区域内的消防技术服务活动实施监督管理。

第十九条消防技术服务违法行为记分包括机构记分和人员记分两类。同一违法行为可以同时对消防技术服务机构及其相关从业人员分别记分。对消防技术服务机构及其从业人员的违法行为，行政处罚与记分同时执行，由县级以上公安机关消防机构依法实施行政处罚后，报省公安消防总队通过系统实施记分管理。

第二十条机构记分和人员记分的记分周期均为12个月，自发证之日起至次年发证日期当天自动清分归零。

第二十一条机构记分和人员记分的满分均为12分。一次有两个或两个以上违法行为的，应当分别记分，累加分值。一个记分周期内未累积达12分且相应行政处罚均已履行完毕的，记分予以清除；记分虽未累积达12分，但相应的行政处罚尚未履行完毕的，该记分分值转入下一个记分周期。

消防技术服务机构在一个记分周期内违法行为记分累积达12分的，列入消防安全不良行为并暂停其执业，由省公安消防总队通过互联网公布信息，同时暂停该机构系统使用权限三个月，待行政处罚全部履行完毕后再恢复其使用权限。

消防技术服务从业人员在一个记分周期内违法行为记分累积达12分的，暂停执业，由省公安消防总队通过互联网公布信息，同时自动暂停其系统使用权限半年，待行政处罚全部履行完毕后再恢复其使用权限。

第二十二条消防技术服务机构出具虚假、失实消防安全技术文件，每一次记9分；情节严重或造成重大损失的，由原许可公安机关消防机关责令停止执业或者吊销相应资质证书。

第二十三条消防技术服务机构具有下列行为之一的，每一项次记6分：

（一）超越资质许可范围从事消防技术服务活动的；

（二）不再符合资质条件，经责令限期改正未改正或者在改正期间继续从事相应消防技术服务活动的；

（三）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的；

（四）所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的；

（五）指派无相应资格从业人员从事消防技术服务活动的；

（六）转包、分包消防技术服务项目的；

（七）冒用其他消防技术服务机构名义从事消防技术服务活动的；

（八）未按照国家标准、行业标准检测、维修、保养建筑消防设施或灭火器的；

（九）经维修、保养的建筑消防设施或灭火器质量不符合国家标准、行业标准的；

（十）为拟申请注册的注册消防工程师提供虚假注册申请材料的。

第二十四条消防技术服务机构具有下列行为之一的，每一项次记3分：

（一）未设立技术负责人、明确项目负责人的；

（二）出具的书面结论文件未签名、盖章的；

（三）承接业务未依法与委托人签订消防技术服务合同的；

（四）未在时限要求内备案注册消防工程师变化情况或者消防技术服务项目目录、出具的书面结论文件的；

（五）未在时限要求内申请办理变更手续的；

（六）未建立和保管消防技术服务档案的；

（七）未公示资质证书、注册消防工程师资格证书等事项的；

（八）在系统正式启用后，未按照要求通过系统开展技术服务工作、记录技术服务过程的。

第二十五条消防设施维护保养检测机构未按规定在经其维修、保养的消防设施所在建筑的醒目位置或灭火器上公示消防技术服务信息的，每一次记1分。

第二十六条消防技术服务机构出具虚假、失实消防安全技术文件，该技术服务项目所涉及的技术负责人与项目负责人，每一次记9分；情节严重或造成重大损失的，由原许可公安机关消防机关责令停止执业、注销注册或者吊销注册证。

第二十七条消防技术服务从业人员具有下列行为之一的，每一项次记6分：

（一）以个人名义承接执业业务、开展执业活动的；

（二）变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资格证书、注册证、执业印章的；

（三）受聘机构超越资质许可范围从事消防技术服务活动的，该技术服务活动所涉及的从业人员；

第二十八条消防技术服务从业人员具有下列行为之一的，每一项次记4分：

（一）同时在两个以上社会组织执业的；

（二）受聘机构在责令改正期间继续从事相应消防技术服务活动的，该消防技术服务活动所涉及的从业人员；

（三）除技术服务人与项目负责人外，在受聘单位出具的虚假、失实文件上签名或加盖执业印章的；

第二十九条消防技术服务从业人员具有下列行为之一的，每一项次记2分：

（一）有需要变更注册情形，未经注册审批部门准予变更注册而继续执业的；

（二）未在受聘单位出具的书面结论文件上签名、盖章的；

（三）未按照国家标准、行业标准开展消活动的；

（四）擅自减少执业活动项目内容、数量的；

（五）执业活动质量不符合国家标准、行业标准的。

第三十条消防技术服务从业人员未及时向原注册审批部门报备注册证、执业印章遗失信息，致使他人盗用其注册证、执业印章出具消防安全技术文件的，每一次记1分。

第五章  附  则

第三十一条本规定第二十六、二十七、二十八、二十九、三十条，待公安部注册消防工程师执业活动违法行为的累积记分管理办法正式发布后，按公安部办法执行。

第三十二条本规定所称“情节严重”，指的是故意出具与实施不符的消防安全技术文件，包括伪造文件，也包括出具形式合法而内容虚假的文件；本规定所称“造成重大损失”，指的是经维修、保养的建筑消防设施在火灾时未发挥应有作用，导致伤亡、损失扩大的。

第三十三条本规定由福建省公安消防总队负责解释。

第三十四条本规定自发文之日起施行。

福建省公安消防总队防火监督部               2017年8月7日印发