附件2

三明市非住宅物业服务考评细则

项目名称：                  物业企业：

考评人员：                  项目经理：

联系电话：                  考评得分：

| 序号 | 分值 | 计分内容和标准 |  |  |  | 记分说明 |  |  |  | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、非住宅物业项目基本信息（7分） |  |  |  |  |  |  | 此类小计分值 |  |  |  |
| 1 | 5分 | 物业服务企业建立党组织的，得2分；已建立党组织开展党建工作的，得1分。 |  |  |  | 1.根据党组织批准文件认定。 2.根据党建工作开展证明材料认定。 |  |  |  |  |
| 2 | 2分 | 物业服务项目负责人是共产党员，得0.5分；物业服务项目负责人担任小区、社区（村）党组织兼职委员的，得0.5分。 |  |  |  | 根据相关证明材料。 |  |  |  |  |
| 二、物业小区项目服务管理情况（73分） |  |  |  |  |  |  | 此类小计分值 |  |  |  |
| （一）基础管理（13） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1分 | 有签订物业服务合同，双方责权利明确 |  |  |  | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |  |
| 2 | 1分 | 房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善 |  |  |  | 完善1.0，基本完善0.5，不完善0 |  |  |  |  |
| 3 | 1分 | 大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法 |  |  |  | 制度、工作标准建立健全1.0，主要检查：物业管理服务工作程度、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一处不完整规范扣0.1:未制定具体的落实措施扣0.2，未制定考核办法扣0.3 |  |  |  |  |
| 4 | 1分 | 物业服务企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨 |  |  |  | 管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.2:着装及标志符合0.3，不符合0 |  |  |  |  |
| 5 | 1分 | 营业执照，服务等级、服务内容、服务标准，计费方式，收费标准，价格举报电话等在醒目位置上墙公示。每月将公共水费与电费清单及分摊情况在物业管理区域内醒目位置公示；公共收益收入及使用情况至少每季度公布一次，公布内容真实有效。 |  |  |  | 每少公示一项或一次扣0.2 |  |  |  |  |
| 6 | 0.5分 | 房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便 |  |  |  | 包括房屋总平面图，地下管网图，房屋数量、种类、用途分类统计成册，房屋及共用设施设备大中修记录，共用设施设备的设计安装图纸资料和台账。每发现一项不齐全或不完善扣0.1 |  |  |  |  |
| 7 | 0.5分 | 建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便 |  |  |  | 每发现一处不符合扣0.1 |  |  |  |  |
| 8 | 1分 | 建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 |  |  |  | 符合1.0，值班制度不符合扣0.2，未设服务电话扣0.2，发现一处处理不及时扣0.1，没有回访记录每次扣0.1 |  |  |  |  |
| 9 | 0.5分 | 建立并落实便民维修服务承诺制，零修急修及时率100％、返修率不高于1％，并有回访记录 |  |  |  | 建立并落实0.3，建立但未落实扣0.1，未建立扣1.0；及时率符合0.3，每降低5个百分点扣0.1；返修率符合0.3，不符合0；回访记录完整0.1，记录不完整或无回访记录0。 |  |  |  |  |
| 10 | 4分 | 制订停水、停电、防台、防汛、电梯困人、消防灭火与疏散、治安事件、公共卫生等各种突发事件应急处理预案，有年度演练计划和演练记录 |  |  |  | 未制订年度应急预案演练计划扣2.0，未按照计划实施每项扣0.5，只有演练记录无现场照片扣0.3 |  |  |  |  |
| 11 | 0.5分 | 设有公益宣传栏（牌），开展健康向上的活动 |  |  |  | 符合0.5，基本符合0.3，不符合0 |  |  |  |  |
| 12 | 1分 | 大厦内的公共娱乐场所未发生重大违纪违法案件 |  |  |  | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |  |
| （二）房屋管理与维修养护（9分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1分 | 大厦、栋号、楼层、房号标志明显，大堂内布置合理并设立引路方向平面图，驻大厦各单位名录标识在大堂内显著位置 |  |  |  | 符合1.0，无示意图或发现一处标志不清或没有标志扣0.2 |  |  |  |  |
| 2 | 1分 | 无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 |  |  |  | 符合1.0，发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途均扣0.2 |  |  |  |  |
| 3 | 2分 | 大厦外观完好、整洁；外墙是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象 |  |  |  | 符合2.0，大厦外墙是建材贴面的每发现一处脱落扣0.2，是玻璃幕墙的每发现一处破损或不洁扣0.1；是涂料的每发现一处褪色不一致的扣0.1；每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.1 |  |  |  |  |
| 4 | 2分 | 室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损 |  |  |  | 符合2.0未按规定设置0；按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.2，有安全隐患每处扣0.4 |  |  |  |  |
| 5 | 1分 | 空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架未锈蚀 |  |  |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
| 6 | 1分 | 封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求外不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳棚等 |  |  |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.1 |  |  |  |  |
| 7 | 1分 | 房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象 |  |  |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.1 |  |  |  |  |
| （三）共用设备管理（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）综合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1分 | 制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行 |  |  |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
| 2 | 1分 | 设备及机房环境整洁，无杂物，灰尘、无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求 |  |  |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
| 3 | 1分 | 配备所需专业技术人员，严格执行操作规程 |  |  |  | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |  |
| 4 | 1分 | 设备良好，运行正常，一年内无重大管理责任事故 |  |  |  | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |  |
| （2）供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1分 | 保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知用户 |  |  |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
| 6 | 1分 | 制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行 |  |  |  | 符合1.0，临时用电措施或停电应急措施不符合均扣0.5 |  |  |  |  |
| 7 | 1分 | 备用应急发电机可随时启用 |  |  |  | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |  |
| （3）弱电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1分 | 按工作标准规定时间排除故障，保证各弱电系统正常工作 |  |  |  | 符合1.0，发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
| 9 | 1分 | 监控系统等智能化设施设备运行正常，有记录并按规定期限保存 |  |  |  | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |  |
| （4）消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2分 | 消防控制中心24小时值班，消防系统设施设备齐全、完好无损，可随时启用 |  |  |  | 发现一处不符合扣0.4 |  |  |  |  |
| 11 | 1分 | 消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种问题 |  |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
| 12 | 1分 | 组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人 |  |  |  | 符合1.0，责任人不明确每发现一处扣0.2 |  |  |  |  |
| 13 | 1分 | 设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通 |  |  |  | 各种标志每缺少一个及每发现一处不畅通扣0.１ |  |  |  |  |
| 14 | 2分 | 无火灾安全隐患 |  |  |  | 每发现一处安全隐患扣0.5 |  |  |  |  |
| （5）电梯系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1分 | 电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 |  |  |  | 符合1，不符合0 |  |  |  |  |
| 16 | 1分 | 电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属设施完好 |  |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
| 17 | 1分 | 轿厢、井道、机房保持清洁 |  |  |  | 符合1，不符合0 |  |  |  |  |
| 18 | 1分 | 电梯由专业队伍维修保养，维修、保养人员持证上岗 |  |  |  | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |  |
| 19 | 1分 | 运行出现故障后，维修人员应在规定时间内到达现场维修，应有排除险情的应急处理措施 |  |  |  | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |  |
| （6）给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1分 | 建立大厦用水、供水管理制度，积极协助用户安排合理的用水和节水计划 |  |  |  | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |  |
| 21 | 1分 | 设备、阀门、管道工作无常，无跑冒滴漏 |  |  |  | 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
| 22 | 1分 | 按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染 |  |  |  | 符合1.0，发现一处不符合扣0.5 |  |  |  |  |
| 23 | 1分 | 高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患 |  |  |  | 没有管理措施扣0.5，水箱周围每发现一处隐患扣0.1 |  |  |  |  |
| 24 | 1分 | 限水、停水按规定时间通知住用户 |  |  |  | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |  |
| 25 | 1分 | 排水系统通畅，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生 |  |  |  | 符合1.0， 每发现一处不符合扣0.1 |  |  |  |  |
| 26 | 1分 | 制定事故应急处理方案，遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象 |  |  |  | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |  |
| （7）空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1分 | 中央空调系统运行正常，水塔运行正常且噪音不超标，无严重滴漏水现象 |  |  |  | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |  |
| 28 | 1分 | 制订中央空调发生故障应急处理方案，中央空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修 |  |  |  | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |  |
| （四）共用设施管理（4分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1分 | 共用配套服务设施完好，无随意改变用途 |  |  |  | 符合1.0， 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
| 2 | 1分 | 共用管线统一下地纳入公共管理，无架空管线，无碍观瞻 |  |  |  | 符合1.0， 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
| 3 | 1分 | 道路、楼道、大堂等公共照明完好 |  |  |  | 符合1.0， 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
| 4 | 1分 | 大厦范围内的道路通畅，路面平坦 |  |  |  | 符合1.0， 每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
|  |  | （五）保安及车辆管理（7分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1分 | 大厦基本实行封闭式管理 |  |  |  | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |  |
| 2 | 1分 | 有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉小区的环境，文明执勤训练有素言语规范认真负责 |  |  |  | 符合1.0，无专业保安队伍扣0.5，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.1 |  |  |  |  |
| 3 | 1分 | 结合大厦特点，制订安全防范措施 |  |  |  | 对特殊的部位要有相应的防范措施，每发现一处无防范措施扣0.2 |  |  |  |  |
| 4 | 1分 | 进出大厦各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，不影响行人通行 |  |  |  | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |  |
| 5 | 1分 | 大厦外停车场有专人疏导，管理有序，排列整齐，室内停车场管理严格，出入登记 |  |  |  | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |  |
| 6 | 1分 | 非机动车车辆有集中停放场地，管理制度落实，停放整齐，场地整洁 |  |  |  | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |  |
| 7 | 1分 | 危及人身安全处设有明显标志和防范措施 |  |  |  | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |  |
| （六）环境卫生管理（7分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1分 | 环卫设备完备，设有分类垃圾箱、垃圾临时中转点 |  |  |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |  |  |  |  |
| 2 | 1分 | 清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁 |  |  |  | 未实行责任制的扣0.5，无专职清洁人员和责任范围的扣0.3，未实行标准化保洁的扣0.2 |  |  |  |  |
| 3 | 1分 | 垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀，房屋共用部位共用设施设备无蚁害 |  |  |  | 每发现一处垃圾扣0.1，未达到垃圾日产日清的扣0.3，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.3 |  |  |  |  |
| 4 | 1分 | 房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台公共玻璃窗等保持洁净；大厦内共用场地无纸屑、烟头等废弃物 |  |  |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.1 |  |  |  |  |
| 5 | 1分 | 商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象 |  |  |  | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.1 |  |  |  |  |
| 6 | 1分 | 无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 |  |  |  | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |  |
| 7 | 1分 | 大厦内排烟、排污、噪音等符合国家环保标准，外墙无污染 |  |  |  | 每发现一处不合格扣0.1，发现一次相关政府部门下放整改通知扣0.5 |  |  |  |  |
| （七）绿化管理（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1分 | 绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 |  |  |  | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |  |  |  |  |
| 2 | 1分 | 花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃 |  |  |  | 长势不好扣1.0，其它每发现一处不符合扣0.1分 |  |  |  |  |
| 3 | 1分 | 对大厦内部、天台、屋顶等绿化有管理措施并落实 |  |  |  | 无措施扣1.0，有措施，落实不力扣0.5 |  |  |  |  |
| 三、业主满意度情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  | 此项得分小计 |  |  |
| 1 | 20分 |  |  | 1.单个业主满意度评价分值=业主对各项服务评分项目的分值相加（详见附件3）。 2.项目业主满意度评价分值＝（∑该项目的单个业主满意度评价分值/参与评价业主人数）×参与评价系数。（详见附件4） |  | 1.一份业主满意度调查问卷总分为20分。 2.参与评价系数根据参与评价业主的人数以及占专有部分面积来确定，计算方式详见附件4。 |  |  |  |  |
| 四、附加：加分、扣分项 |  |  |  |  |  |  |  | 此项得分小计 |  |  |
| （一）加分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不设加分限值 |  | 受到县级以上行政主管部门表彰通报的 |  |  | 每次加分：科级部门2.0，处级部门3.0，厅级部门4.0，部级以上5.0 |  |  |  |  |
| 2 | 不设加分限值 |  | 受到市级以上物业协会表彰通报的 |  |  | 每次加分：市物协1.0，省物协2.0，国家物协3.0 |  |  |  |  |
| 3 | 满分3分 |  | 按时完成“e三明”平台有效投诉整改 |  |  | 根据“e三明”平台投诉整改材料认定，符合3.0，不符合0 |  |  |  |  |
| 4 | 不设加分限值 |  | 积极配合街道（乡镇）、县级以上相关主管部门工作的 |  |  | 根据文件认定，每一项目加1.0 |  |  |  |  |
| 5 | 满分3分 |  | 该物业项目有创新有特色的物业服务内容的 |  |  | 每一项加1.0 |  |  |  |  |
| 6 | 满分1分 |  | 该物业项目有投保电梯安全责任保险的 |  |  | 符合1.0，不符合0 |  |  |  |  |
| 7 | 满分3分 |  | 该物业项目建立微型消防站，有相应的管理制度，消防宣传栏位置明显、内容实用 |  |  | 符合3.0，不符合0 |  |  |  |  |
| （二）减分项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 此类小计分值 |  |
| 1 | 减分限值3分 |  | 未按要求落实扫黑除恶专项斗争工作 |  | 1.未召开“扫黑除恶”专项斗争的专题会议，开展自查自纠，建立日常巡查机制，签订承诺书扣0.6；2.未悬挂宣传横幅，楼栋门厅未张贴举报公告，电子显示屏和电梯广告屏未播放宣传海报扣0.6；3.未在业主微信群宣传，入户宣传告知扣0.6；4.未收集材料，建立台账扣0.6；5.未做好抽查回访工作扣0.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 不设减分限值 |  | 装修管控不力，导致业主投诉频发，影响恶劣的 |  | 未采取有效措施制止业主违规装修行为扣一次扣1.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 不设减分限值 |  | 业主反映实质性问题未及时反馈解决，被投诉的 |  |  | 未及时受理业主投诉反映问题，被业主投诉不作为一次扣0.5 |  |  |  |  |
| 4 | 不设减分限值 |  | 经查证属实该物业项目物业企业不良行为逾期未整改的 |  |  | 业主投诉举报因物业服务企业原因导致业主利益受损的一次扣1.0 |  |  |  |  |
| 5 | 不设减分限值 |  | 存在安全隐患逾期未整改的 |  |  | 一项扣3.0 |  |  |  |  |
| 6 | 不设减分限值 |  | 上级通知、要求、布置的各项工作该物业项目未落实的（含“e三明”平台投诉整改） |  |  | 不重视、未实施或落实不到位的，一次扣2.0 |  |  |  |  |
| 7 | 不设扣分限值 |  | 对物业管理主管部门或者其他有权机关对该物业项目作出的行政处罚拒不执行的，一次扣20分。 |  |  | 根据生效法律文书认定。 |  |  |  |  |
| 8 | 不设扣分限值 |  | 该物业项目拒不配合物业管理主管部门检查、约谈、整改的，一次扣10分。 |  |  | 根据生效法律文书认定。 |  |  |  |  |
| 9 | 扣5分 |  | 该物业项目未按规定办理物业承接查验并办理备案手续的。 |  |  | 根据生效法律文书认定。 |  |  |  |  |
| 10 | 扣5分 |  | 该物业项目未按规定办理物业服务合同备案并录入相关系统的。 |  |  | 根据生效法律文书认定。 |  |  |  |  |
| 11 | 不设扣分限值 |  | 未按照协议约定及时退还装饰装修保证金及其他应退还费用的，一次扣5分。 |  |  | 根据生效法律文书认定。 |  |  |  |  |
| 12 | 不设扣分限值 |  | 该物业项目以停水、停电等非法行为作为催缴业主拖欠物业服务费手段的，一次扣5分。 |  |  | 根据生效法律文书认定。 |  |  |  |  |
| 13 | 不设扣分限值 |  | 因物业企业责任引发该物业项目重大群体上访或越级上访事件，影响社会稳定，造成严重不良后果的，一次扣5分。 |  |  | 根据生效法律文书认定。 |  |  |  |  |