第一类医疗器械备案凭证

三明市和众生物技术有限公司（备案人）：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：一次性使用病毒采样管予以备案，备案号：闽明械备20210001号。

三明市市场监督管理局

（盖章）

日期：2021-01-04

第一类医疗器械备案信息表

备案号：闽明械备20210006号

| 备案人名称 | 三明市和众生物技术有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 913504025692682040 |
| 备案人注册地址 | 福建省三明市三元区荆东工业园60号 |
| 生产地址 | 三明市三元区荆东工业园60号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 一次性使用病毒采样管 |
| 型号/规格 | 型号：HZ01、HZ02、HZ03、HZ04、HZ01-B、HZ01-K、HZ01-Y、HZ02-B、HZ02-K、HZ02-Y、HZ03-B、HZ03-K、HZ03-Y、HZ04-B、HZ04-K、HZ04-Y 规格：3mL/支、5mL/支、6mL/支、10mL/支、11mL/支、12mL/支、15mL/支、18mL/支、20mL/支 |
| 产品描述 | 本产品非无菌提供。HZ01：由采样管、灭活型保存液（胍盐、EDTA、Tris-HCl、Triton X-100）组成；HZ01-B：由采样管、保存液（胍盐、EDTA、Tris-HCl、Triton X-100）及鼻拭子组成；HZ01-K：由采样管、保存液（胍盐、EDTA、Tris-HCl、Triton X-100）及口腔拭子组成；HZ01-Y：由采样管、保存液（胍盐、EDTA、Tris-HCl、Triton X-100）及咽拭子组成；HZ02：由采样管、非灭活型保存液（NaCl等）组成；HZ02-B：由采样管、非灭活型保存液（NaCl等）及鼻拭子组成；HZ02-K：由采样管、非灭活型保存液（NaCl等）及口腔拭子组成；HZ02-Y：由采样管、非灭活型保存液（NaCl等）及咽拭子组成；HZ03：由采样管、非灭活型保存液（Hank’s 液、牛血清白蛋白，抗生素等）组成；HZ03-B：由采样管、非灭活型保存液（Hank’s 液、牛血清白蛋白，抗生素等）及鼻拭子组成；HZ03-K：由采样管、非灭活型保存液（Hank’s 液、牛血清白蛋白，抗生素等）及口腔拭子组成；HZ03-Y：由采样管、非灭活型保存液（Hank’s 液、牛血清白蛋白，抗生素等）及咽拭子组成；HZ04：由采样管、灭活型保存液（胍盐、EDTA、Tris-HCl、Triton X-100、苯酚红等）组成；HZ04-B：由采样管、灭活型保存液（胍盐、EDTA、Tris-HCl、Triton X-100、苯酚红等）及鼻拭子组成；HZ04-K：由采样管、灭活型保存液（胍盐、EDTA、Tris-HCl、Triton X-100、苯酚红等）及口腔拭子组成；HZ04-Y：由采样管、灭活型保存液（胍盐、EDTA、Tris-HCl、Triton X-100、苯酚红等）及咽拭子组成。 |
| 预期用途 | 用于样本的收集、运输和储存等。 |
| 备注 | / |
| 备案单位 和日期 | 三明市市场监督管理局 备案日期：2022-02-11 |
| 变更情况 | 2021年1月12日变更产品型号及产品描述；2021年1月29日变更产品规格；2021年02月05日，变更产品技术要求；2021年06月07日变更产品描述及产品技术要求；2022年02月11日增加产品规格。 |