残疾人家庭无障碍改造示范户考核标准

（2024年修订）

为提高我省残疾人家庭无障碍改造质量，对当年度实施改造的肢体、视力残疾人家庭按照无障碍环境程度分为A类和B类两个标准层级，具体标准如下:

一、B类标准

（一）肢体残疾

实现B类标准的肢体残疾人家庭应当达到以下效果：

1.房屋内外地面平整、硬化，无明显不规则起伏和坑洞，房屋内门槛、台阶及坡度较大的位置无高差或实现坡化；

2.若使用轮椅或侏儒症患者，房屋入户门可根据残疾人需求决定是否安装低位猫眼；

3.若使用轮椅，房屋入户门和室内门通行净宽度不应小于80cm，以保证轮椅通行；

4.具备紧急呼救设备；

5.房屋的窗户、楼梯或其他容易跌落的地方有防护栏；

6.残疾人主要活动区域根据残疾人的需求安装有扶手；

7.卫生间应达到地面平整、防滑效果，应具备坐式马桶、扶手、升降淋浴器、洗浴椅（凳）等必要设施。

（二）视力残疾

实现B类标准的视力残疾人家庭应当达到以下效果：

1.房屋内外地面平整、硬化，无明显不规则起伏和坑洞，房屋内门槛、台阶及坡度较大的位置无高差或实现坡化；

2.具备紧急呼救设备；

3.房屋的窗户、楼梯或其他容易跌落的地方有防护栏；

4.残疾人主要活动区域根据残疾人的需求安装有扶手；

5.卫生间应达到地面平整、防滑效果，应具备坐式马桶、扶手等必要设施。

二、A类标准

（一）肢体残疾人

实现A类标准的肢体残疾人家庭应当达到以下效果：

1.房屋内外地面平整、硬化，无明显不规则起伏和坑洞，房屋内门槛、台阶及坡度较大的位置无高差或实现坡化；

2.若使用轮椅或侏儒症患者，房屋入户门可根据需求决定是否安装低位猫眼；

3.若使用轮椅，房屋入户门和室内门通行净宽度不应小于80cm，以保证轮椅通行；

4.具备紧急呼救设备；

5.若使用轮椅或侏儒症患者，可根据需求决定是否安装低位灶台；

6.房屋的窗户、楼梯或其他容易跌落的地方有防护栏；

7.残疾人主要活动区域根据残疾人的需求安装有扶手；

8.卫生间应达到地面平整、防滑效果，应具备坐式马桶、扶手、升降淋浴器、洗浴椅（凳）等必要设施；

9.房屋阳台应装有可通过手摇、电动、遥控等方式升降的升降晾衣架；

10.房屋内应安装智能家居设备，可根据残疾人的残疾状况和具体需求，从《福建省残疾人家庭无障碍改造省级补贴目录（2024年修订）》的智能设备中，选择其中至少一项进行安装。

（二）视力残疾人

实现A类标准的视力残疾人家庭应当达到以下效果：

1.房屋内外地面平整、硬化，无明显不规则起伏和坑洞，房屋内门槛、台阶及坡度较大的位置无高差或实现坡化；

2.具备紧急呼救设备；

3.房屋的窗户、楼梯或其他容易跌落的地方有防护栏；

4.残疾人主要活动区域根据残疾人的需求安装有扶手；

5.卫生间应达到地面平整、防滑效果，应具备坐式马桶、扶手等必要设施；

6.房屋内应安装智能家居设备，可根据残疾人的残疾状况和具体需求，从《福建省残疾人家庭无障碍改造省级补贴目录（2024年修订）》的智能设备中，选择其中至少一项进行安装。