附件

固定资产投资项目节能登记表

| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：福建闽农农业大棚光伏电站开关站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 项目建设单位 | 大田海诚新能源有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  | 刘铁成 |
|  | 通讯地址 | 三明市大田县石牌镇 |  |  |  | 负责人电话 |  | 13910787735 |
|  | 建设地点 | 大田县石牌镇 |  |  |  | 邮编 |  | 366100 |
|  | 联系人 | 王艳 |  |  |  | 联系人电话 |  | 13701059375 |
|  | 项目性质 | √新建 改建 扩建 |  |  |  | 项目总投资 |  | 2954万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批 √核准 备案 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目所属行业 | 其他能源发电（4419） |  |  | 建筑面积（m2） |  | 4329 |  |
|  | 建设规模及 主要内容 | 本工程建设35KV配电设施、综合楼、电控楼、配电室、道路和围栏等。项目开关站采用平坡式布置，南北向长90m，东西向宽50m，占地面积4329平方米。 |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电力 | Kwh | 19 | 0.1229 kgce/kwh |  |  | 23.351 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 23.351 |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量 单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 23.351 |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： 1、科学合理的布置空间格局；2、供配电系统节能设计，减少线路损耗、提高供配电系统的功率因素；3、利用农业大棚屋顶安装多晶硅太阳能电池组件，采用农逛街和的科学合理的设计方案，所发电量全部上网。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见：原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：市政府办，市国土局、环保局、住建局、规划局。

三明市发展和改革委员会办公室 2016年11月16日印发