附件

固定资产投资项目节能登记表

| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：宁化县高堑110kV变电站异地新建等输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 项目建设单位 | 国网福建省电力有限公司三明供电公司 |  |  |  | 项目负责人 |  | 罗克伟 |
|  | 通讯地址 | 三明市列东街1032号 |  |  |  | 负责人电话 |  | 0598-8203246 |
|  | 建设地点 | 三明市 |  |  |  | 邮编 |  | 365000 |
|  | 联系人 | 郑登洪 |  |  |  | 联系人电话 |  | 0598-8202295 |
|  | 项目性质 | √新建 改建 扩建 |  |  |  | 项目总投资 |  | 5594万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批 √核准 备案 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目所属行业 | 电力 |  |  | 建筑面积（m2） |  | 0 |  |
|  | 建设规模及 主要内容 | 建设31.5MVA主变8台，220kV 线路长约35.08km，110kV 线路长约2.2km，35kV 线路长约10.1km。 |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电力 | Kwh | 5611066 | 0.1229 kgce/kwh |  |  | 689.6 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 689.6 |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量 单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： 本工程合理规划电缆沟路径，减少电缆长度，降低了电缆中的电能损耗。架空线路考虑经济运行，选择阻抗小的导线材料，降低输电线路的电能损耗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要说的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见：原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |