附件

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：三明市翁墩公交枢纽站建设项目

| 项目概况 | 项目建设单位 | 福建省三明市公共交通公司 (盖章) |  |  | 单位负责人 |  | 原钟霖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 三明市梅列区贵溪洋 |  |  | 负责人电话 |  | 0598-8222015 |
|  | 建设地点 | 三明市翁墩工业北路 |  |  | 邮编 |  | 365000 |
|  | 联系人 | 陈丽 |  |  | 联系人电话 |  | 13507561085 |
|  | 项目性质 | √新建 □改建 □扩建 |  |  | 项目总投资 |  | 2930.00万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批√ 核准□ 备案□ |  |  |  |  |  |
|  | 项目所属行业 | 建筑业 |  |  | 建筑面积（m2） |  | 5636.89 |
|  | 建设规模及主要内容 | 项目总建筑面积5636.89 ㎡,其中枢纽站综合楼一幢，建筑面积5383.5㎡；候车廊一座，建筑面积48.19 ㎡；汽车维修清洗车间，建筑面积205.20 ㎡；充电桩18个 |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电力 | 万kwh | 131.87 | 0.1229 kgce/kWh |  | 162.07 |  |
|  | 柴油 | t | 1.08 | 1.4571 kgce/t |  | 1.57 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  | 163.64 |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 水 | 万t | 3.29 | 0.0857 kgce/t |  | 2.82 |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  | 2.82 |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  | 166.45 |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： 1、建筑：采用新型节能墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料，提高建筑的保温功能，建筑设计充分利用自然采光和通风，可以降低单位建筑面积能耗。 2、给排水：采用节水措施，应用节水型开关、洁具等设备，加强供水管网管理。 3、电气：选用国家推荐的节能型产品和设备，采用照明智能控制系统来实现对室外照明的智能控制，以达到最大的节能效果，实现绿色照明。同时尽量降低峰值负荷和缩短运行时间，起到最大节能效果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见： 原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 （签 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。

抄送：市政府办

三明市发展和改革委员会办公室 2016年10月13日印发