附件

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：三明林业学校科技楼建设项目

| 项目概况 | 项目建设单位 | 福建三明林业学校 |  |  |  | 单位负责人 |  |  | 黄云鹏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 福建三明林业学校 |  |  |  | 负责人电话 |  |  | 0598-8328220 |
|  | 建设地点 | 福建三明林业学校内 |  |  |  | 邮编 |  |  | 365001 |
|  | 联系人 | 雷安 |  |  |  | 联系人电话 |  |  | 13806961586 |
|  | 项目性质 | 新建■改建□扩建□ |  |  |  | 项目总投资 |  |  | 280万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批■ |  | 核准□ |  |  |  | 备案□ |  |
|  | 项目所属行业 | 建筑 |  |  | 建筑面积 | 810平方米 |  |  |  |
|  | 建设规模及 主要内容 | 本项目新建1幢3层钢筋砼框架结构科技楼，项目用地面积561.41平方米，总建筑面积810平方米，建筑占地面积270平方米，设置化学实验室、土壤实验室、分子植物育种实验室、洗涤室等，并购置设备52台（套）。建设内容包括场地平整、科技楼主体建筑基础工程、土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气及照明工程、消防工程、弱电工程、通风工程、绿色建筑工程等及室外配套设施工程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 |  | 参考折标系数 |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |  |
|  | 电 | 万kwh | 4.90 |  | 0.1229kgce/kwh |  | 6.02 |  |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 6.02 |  |  |
|  | 能耗工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 |  | 参考折标系数 |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |  |
|  | 水 | 万t | 0.19 |  | 0.0857kgce/t |  | 0.16 |  |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 6.18 |  |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： 1、在总图布置时建筑采用南北朝向，避免西向开窗。尽量争取较多房间有较好的朝向，并有利于开窗和组织好自然通风。 2、在满足建筑热工要求的前提下，合理控制窗墙面积比。 3、采用新技术、新材料，提高建筑热工性能和空调设备的能源利用效率，降低单位建筑面积能耗。 4、配电、通风、空调等选用高效节能设备以及节能灯具等。 5、设置计量监督机构，加强用能的制度管理等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见：：原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。

抄送：市教育局、财政局、住建局、规划局、国土局、审计局、统计局。

三明市发展和改革委员会办公室 2017年1月23日印发