附件

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：三明市妇幼保健院综合楼改建项目

| 项目概况 | 项目建设单位 | 三明市妇幼保健院 |  |  | 单位负责人 |  | 余 琼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 三明市妇幼保健院 |  |  | 负责人电话 |  | 18659869966 |
|  | 建设地点 | 三明市三元区崇荣路31幢 |  |  | 邮编 |  | 365000 |
|  | 联系人 | 陈联玲 |  |  | 联系人电话 |  | 15159123969 |
|  | 项目性质 | 新建□ 改建■ 扩建□ |  |  | 项目总投资 |  | 2000万元 |
|  | 投资管理类别 | 审批■ 核准□ 备案□ |  |  |  |  |  |
|  | 项目所属行业 | 建筑 |  | 建筑面积 | 6682平方米 |  |  |
|  | 建设规模及 主要内容 | 装修改造原三明市中医院，总建筑面积6682平方米，建设市妇幼保健院门诊用房、医技科室用房、行政管理用房、后勤保障用房、妇产科病房等，设置床位48张。 |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电 | 万千瓦时 | 109.99 | 0.1229kgce/kwh |  | 135.18 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  | 135.18 |  |
|  | 能耗工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 水 | 万吨 | 3.69 | 0.0857kgce/t |  | 3.16 |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  | 3.16 |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  | 138.34 |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：根据《公共建筑节能设计标准》（GB/T50189-2015）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）等有关节能标准，选择高性能的建筑材料产品；采用节水器具减少耗水量；采用高效率变压器，提高设备运行效率；照明光源采用新型高效节能光源，如高压钠、碘钨灯、紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源及电子镇流器，降低照明用电量，创造以人为本的绿色照明环境。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况: |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见：原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。

抄送：市卫计委、财政局、住建局、规划局、国土局、审计局、统计局。

三明市发展和改革委员会办公室 2017年2月14日印发