附件

固定资产投资项目节能登记表

项目编号：

项目名称：三明南站片区枢纽工程

| 项目概况 | 项目建设单位 | 三明市城市建设投资集团有限公司 |  |  |  | 单位负责人 |  | 郭正青 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通讯地址 | 三明市梅列区东新五路交通银行3楼 |  |  |  | 负责人电话 |  | 7992799 |
|  | 建设地点 | 三明市三元主城区西南侧5.5公里处 |  |  |  | 邮编 |  | 365000 |
|  | 联系人 | 许鉴卿 |  |  |  | 联系人电话 |  | 18659869768 |
|  | 项目性质 | √新建□改建 □扩建 |  |  |  | 项目总投资 |  | 32.5亿元 |
|  | 投资管理类别 | 审批√ |  |  | 核准□ |  |  | 备案□ |
|  | 项目所属行业 | 市政基础设施 |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |
|  | 建设规模及 主要内容 | 三明南站片区枢纽工程包括市政工程、交通枢纽附属设施工程、景观工程 |  |  |  |  |  |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 电 | 万kwh | 255.73 | 0.1229kgce/kwh |  |  | 314.29 |  |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 314.29 |  |
|  | 耗能工质种类 | 计量单位 | 年需要实物量 | 参考折标系数 |  |  | 年耗能量（吨标准煤） |  |
|  | 水 | 万t | 11.20 | 0.0857kgce/t |  |  | 9.60 |  |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 9.6 |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |  |  |  |  | 323.89 |  |
| 项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：1、在总图布置时建筑采用南北朝向，避免西向开窗。尽量争取较多房间有较好的朝向，并有利于开窗和组织好自然通风。2、在满足建筑热工要求的前提下，合理控制窗墙面积比。 3、采用新技术、新材料，提高建筑热工性能和空调设备的能源利用效率，降低单位建筑面积能耗。4、配电、通风、空调等选用高效节能设备以及节能灯具等。5、设置计量监督机构，加强用能的制度管理等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查登记备案意见：原则同意该项目节能登记表备案，请项目单位按照节能有关规定开展项目建设，落实节能降耗措施，切实做好节能降耗工作。 （签 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：各种能源及耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。

抄送：市政府办，市国土局、环保局、住建局、交通局、统计局、规划局。

三明市发展和改革委员会办公室 2017年2月8日印发